**成都喜来福家居制造有限公司环境信息公开**

**单位基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 成都喜来福家居制造有限公司 | 统一社会信用代码 | 91510184MA6CCBEH2Y |
| 单位地址 | 成都崇州经济开发区科技路力兴之家三期C区46号、D区63号、D区69号 | 地理位置 | 中心经度103°41′10.27″  中心纬度30°36′6.94″ |
| 法定代表人 | 刘国强 | 邮政编码 | 611230 |
| 环保负责人 | 沈阳 | 联系电话 | 15390038721 |
| 行业类别 | 木质家具制造 C2110 | 电子邮箱 | 2514927337@qq.com |
| 成立日期 | 2014年10月 | 生产周期 | 280天/年 |
| 从业人数 | 35人 | 占地面积 | 5418平方米 |
| 年消耗能源 | 水700立方、电15.38万度 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
| 污染源编码 |  | 安全生产许可证 |  |
| 单位简介 | 成都喜来福家居制造有限公司是一家专业从事全屋定制家具生产制造企业，成立于2014年10月，设计年生产家具15000套，公司2017年1月取得崇州市环境保护局的环评批复，2017年7月通过崇州市环保局验收。 | | |

废水排放信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口名称 | 生活废水排放口 | 排放口位置 | 厂区大门旁 |
| 排放口编号 | DW001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 核定年排放总量 |  | 实际年排放废水总量 |  |
| 执行排放标准 | GB8978－1996 | 排放形式和规律 | 间接排放 |
| 排放去向 | 崇州市经开区污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 |  |
| 监测单位和方式 |  | 监测频次 |  |
| 水污染物名称 | 化学需氧量,氨氮（NH3 - N）,pH 值,五日生化需氧量,悬浮物,动植物油, 总磷 | | |
| 特征水污染 |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  |  |  |
| 规定排放限值 |  |  |  |
| 监测时间 | 实际排放浓度 | | 超标情况 |
| 2021年2月22日 | 附件2021年监测报告 | | 无 |

**废气排放信息（2021年）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口名称 | | 有机废气排放口 | 排放口位置 | 车间外侧通道 |
| 排放口编号 | | DA001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行标准 | | 大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996 | 排放形式和规律 | 符合排放口规范化技术要求 |
| 排放去向 | | 排入大气外环境 | 排放筒高度 | 15米 |
| 监测单位和方式 | | 四川地风升检测服务有限公司 | 监测频次 | 每年1次 |
| 大气污染物名称 | | VOCs |  |  |
| 特征大气污染物 | |  |  |  |
| 年总量控制指标 | | 参照《固定污染源排放登记表》或环评批复文件要求 |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | 60mg/nm³ |  |  |
| 速率限值 | 3.4kg/h |  |  |
| 监测时间 | | 实际排放浓度（mg/nm³）/排放速率(kg/h) 超标情况 | | |
| 2021年2月22日 | | 检测数据见附件  无 | | |

**废气排放信息（2021年）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口名称 | | 颗粒物 | 排放口位置 | 车间侧通道 |
| 排放口编号 | | DA002 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行标准 | | 大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996 | 排放形式和规律 | 符合排放口规范化技术要求 |
| 排放去向 | | 排入大气外环境 | 排放筒高度 | 15米 |
| 监测单位和方式 | | 四川地风升检测服务有限公司 |  |  |
| 大气污染物名称 | | 颗粒物 |  |  |
| 特征大气污染物 | |  |  |  |
| 年总量控制指标 | | 参照《固定污染源排放登记表》或环评批复文件要求 |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | 120mg/nm³ |  |  |
| 速率限值 | 3.5kg/h |  |  |
| 监测时间 | | 实际排放浓度（mg/nm³）/排放速率(kg/h) | | 超标情况 |
| 2021年2月22日 | | 实际检测数据见附件 | | 无 |

**废气排放信息（2021年）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口名称 | 无组织排放 | 排放口位置 |  |
| 排放口编号 |  |  |  |
| 执行标准 | 无组织废气VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）,颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996 ）中标准 | 排放形式和规律 | 无组织排放 |
| 排放去向 | 排入大气外环境 |  |  |
| 监测单位和方式 | 四川地风升检测服务有限公司 |  |  |
| 大气污染物名称 | 颗粒物、VOCs |  |  |
| 特征大气污染物 |  |  |  |
| 年总量控制指标 | 参照《固定污染源排放登记表》或环评批复文件要求 |  |  |
| 排放限值 | 2.0mg/nm³ |  |  |
| 1.0mg/nm³ |  |  |
| 监测时间 | 监测情况 | | 超标情况 |
| 2021年2月22日 | 实际检测数据见附件 | | 无 |

**噪声排放信息（2021年）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 执行排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 排放形式和规律 | 无组织排放、间接排放 |
| 监测单位和方式 | 四川地风升检测服务有限公司 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝 |
| 监测时间和地点 | 2021年2月22日 厂西北侧1米处 | 实际监测数值 | 55 54 |
| 监测时间和地点 | 2021年2月22日 厂东南侧1米处 | 实际监测数值 | 60 59 |
| 监测时间和地点 | 2021年2月22日 厂东北侧1米处 | 实际监测数值 | 55 54 |
| 监测时间和地点 | 2021年2月22日 厂东北偏北侧1米处 | 实际监测数值 | 53 53 |

**固体（危险）废物排放信息（2021年）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体（危险名称） | 固废类别 | 危废代码 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或回收情况 |
| 废活性炭 | 危险废物 | HW49 | 0.058t/a |  | 0.206T |  |
| 废机油 | 危险废物 | HW09 | 0.002t/a |  | 0.0062T |  |

**污染治理设施建设运营信息（2021年）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施编号 | 治理设施名称 | 数量 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
| 1# | 挥发性有机物处理设施 | 1 | 吸附 |  |  | 工作期间运行 | 正常 |
| 2# | 除尘设施 | 1 | 布袋吸尘 |  |  | 工作期间运行 | 正常 |

**环评及其它行政许可信息**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号） | 内容说明 |
| 项目环评报告 | 《成都喜鹊家居用品有限公司定制家具生产建设项目环境影响评价报告表》 | 四川中环立新环保工程咨询有限公司 | 编写日期：2016年6月 | 因涉及商业机密及文件较大，需要者请与单位联系 |
| 环评报告批复文件 | 《关于成都喜鹊家居用品有限公司定制家居项目环境影响报告表的审查批复》 | 崇州市环境保护局 | 崇环建评{2016}10号  批复日期：2017年1月12日 | 需要者请与单位联系 |
| 项目建设验收监测 | 《成都喜鹊家居用品有限公司定制家具生产建设项目环境保护验收监测》 | 四川福德昌环保科技有限公司 | 报告日期：2017年5月15日 | 因涉及商业机密及文件较大，需要者请与单位联系 |
| 项目建设环境保护验收 | 《建设项目环境保护验收申请》 | 崇州市环境保护局 | 通过日期：2017年8月17日 | 需要者请与单位联系 |
| 突发环境事件应急预案 | 《成都喜鹊家居用品有限公司突发环境事件应急预案》 | 成都喜鹊家居用品有限公司 | 发布日期：2018年7月6日 | 需要者请与单位联系 |
| 突发环境事件应急预案备案 | 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》 | 崇州市环境保护局 | 备案编号：510184－2018－076－L 备案日期：2018年8月8日 | 需要者请与单位联系 |